## Slide 1
KLA 检测设备
深度洞察报告
聚焦 Inspection 产品线 · HPC计算架构 · AI算法创新
80%+
光掩模检测份额
≤7nm
BBP光学检测极限
8,500+
全球有效专利
$12.2B
FY2025营收
2025

## Slide 2
报告结构
01
检测产品矩阵全景
BBP · 激光扫描 · 电子束 · 光掩模 · 封装
02
HPC计算架构与演进
定制GPU · NVIDIA合作 · 异构计算趋势
03
HPC在检测中的核心价值
实时处理 · Physics-based AI · 数据管线
04
AI算法与软件创新
iDO · DefectWise · X30深度学习
05
市场格局与竞争分析
份额 · 竞争者 · 壁垒
06
技术路线图与前瞻
2nm/GAA · High-NA · CFET
聚焦两大主题
检测设备
产品技术
×
HPC计算
核心价值

## Slide 3
01 检测产品矩阵 — 宽带等离子体 (BBP)
KLA旗舰检测平台，40年技术积淀，定制GPU架构图像计算机实时处理TB级数据流
型号 | 波长 | 定位 | 关键特性 | 目标
3935 | SR-DUV | 缺陷发现旗舰 | Setup 2.0, DualSENS光学-电子束联动 | ≤5nm / GAA
3920 EP | SR-DUV | 存储器优化 | 专用存储器算法与缺陷分箱 | 3D NAND
2965 | DUV/UV | 逻辑监控 | Super·Pixel, MCAT, iDO 3.0 ML | ≤5nm GAA
2950 EP | DUV/UV | 存储器监控 | 存储器硬件+算法+分箱创新 | NAND/DRAM
C205 | 全波段 | 汽车/IoT | NanoPoint, 潜在可靠性缺陷 | 成熟节点
BBP双轨策略
发现轨 (Discovery): 3900/3935 SR-DUV超分辨 → 工艺开发 / 缺陷学习
监控轨 (Monitoring): 2900系列 DUV/UV → 产线在线监控 / 异常检出
关键创新: 2965 Super·Pixel模式在灵敏度与吞吐量间取得更优平衡; 新增GAA纳米片专用波长段

## Slide 4
01 检测产品矩阵 — 完整产品线
电子束复查
eDR-7380 / eDR7280
AI增强ADC
DualSENS联动
像素100x更小
光掩模检测
Teron 647eS2 / SL670e
X30 AI (2nm验证)
EUVGold技术
80%+市占率
激光扫描
Puma 9980 / Surfscan
高速产线监控
亚20nm灵敏度
NanoPoint设计感知
全表面集群
CIRCL-AP
正面+边缘+背面
多模块并行
全表面关联分析
封装检测
Kronos 1190 / ICOS系列
DefectWise AI
$925M+营收
85% YoY增长
系统级壁垒: BBP光学发现缺陷 → eDR电子束精确复查 → Teron掩膜版质量关 → 封装检测闭环，形成竞争对手难以复制的全链条协同

## Slide 5
02 HPC计算架构 — 检测系统的计算核心
💡 光源
宽带等离子体
DUV/UV/VIS
190-260nm
▸
📷 传感器
高速TDI
时延积分
TB/s数据流
▸
⚡ 定制GPU
图像计算机
定制GPU架构
实时并行分析
异常像素提取
▸
🧠 AI引擎
深度学习分类
噪声抑制
缺陷分箱
▸
📊 输出
缺陷群体分析
晶圆级签名
工艺反馈
三代计算架构演进
第一代: FPGA/ASIC
固定管线, 低延迟, 灵活性有限
第二代: 定制GPU (当前)
KLA自研GPU架构, 实时并行, 检测优化
第三代: 异构AI推理
定制前端 + NVIDIA GPU推理, CUDA-X

## Slide 6
03 HPC在检测设备中的核心价值
半导体检测的核心挑战不仅是光学 — 更是计算
TB/s
单次扫描数据流
BBP检测300mm晶圆
每秒产生TB级图像数据
< 1ms
实时判别延迟
像素流过传感器的
同时完成缺陷识别
-30%
AI减少检测时间
深度学习分类替代
人工复查消除误差
实时性
定制GPU架构确保确定性
延迟, 满足产线节拍要求
AI精度
Physics-based AI融合光学
物理原理与深度学习
数据规模
高带宽传感器接口 + 高效
压缩应对指数增长数据量
可编程性
GPU可编程性支持算法快速
迭代, 软件定义检测模式

## Slide 7
02 KLA × NVIDIA — 17年HPC合作深度解读
2008
合作启动
物理基AI + GPU加速
2008-2020
CUDA深度整合
图像处理工作负载迁移至GPU
2024
AI全面GPU化
图像处理与数据提取迁移到GPU
2025 GTC
Blackwell评估
RTX PRO 6000 + CUDA-X推理加速
2025.12
全面采纳
与TSMC等共同采纳Blackwell平台
核心洞察
KLA将其AI定位为"Physics-based AI" — 深度融合光学物理原理（衍射、散射、材料常数），GPU加速的核心价值不仅在通用深度学习推理，更在于加速包含物理约束的复杂计算。这种"物理约束+数据驱动"的混合方法论是最深层的技术护城河。

## Slide 8
03 HPC如何塑造检测设备的竞争力
没有HPC的检测
灵敏度-速度矛盾不可调和
全晶圆检测耗时数小时而非1小时
缺陷分类依赖人工, 慢且不一致
规则驱动算法无法适应新缺陷类型
无法实时反馈, 工艺偏差发现延迟
固定管线升级需硬件重新设计
HPC赋能的检测
Super·Pixel等模式平衡灵敏度与速度
约1小时完成全300mm晶圆检测
AI自动分类, 减少30%时间+消除误差
深度学习自适应新缺陷模式和噪声源
实时工艺反馈, 即时纠正过程偏差
GPU可编程, 算法OTA更新无需换硬件
结论: HPC不是检测设备的附加组件, 而是决定灵敏度极限、吞吐量上限和AI能力边界的核心基础设施

## Slide 9
03 HPC计算的六大演进方向
异构计算深化
CPU+FPGA+GPU+NPU
多级异构架构
AI推理走向实时
从后处理到实时管线
亚毫秒延迟推理
数据量指数增长
更高带宽传感器
智能压缩/降维
边缘-云端混合
实时边缘处理
+云端深度分析
软件定义检测
硬件标准化
算法即竞争力
专用AI加速器
长期可能: 定制推理
ASIC极致性能功耗比

## Slide 10
04 AI算法与软件创新
iDO 3.0
ML缺陷分箱/噪声抑制平台
集成于BBP检测系统
DefectWise
系统级AI, 减少30%检测时间
深度学习灵敏度+分类
DesignWise
设计布局注入检测流程
FlexPoint精确聚焦关注区域
X30 DL
第二代深度学习算法
2nm客户产线已验证
DualSENS
光学-电子束实时联动
低对比度层增强灵敏度
Super·Pixel
吞吐量×灵敏度平衡
智能像素聚合+算法优化

## Slide 11
05 检测设备市场格局与竞争分析
光掩模检测
82%+
图案化晶圆检测
77%+
明场晶圆检测
60%+
暗场晶圆检测
52%+
竞争者 | 检测强项 | 计算/AI能力 | 差距评估
Applied Materials | 电子束 (SEMVision) | ExtractAI, AERA | 份额被持续蚕食
ASML (HMI) | 多束电子束, CD-SEM | YieldStar计算量测 | EUV生态差异化
Hitachi High-Tech | CD-SEM (市场领先) | 传统图像处理 | CD-SEM利基
Lasertec | EUV光敏掩膜(唯一) | 专用光学信号处理 | 极窄利基垄断

## Slide 12
06 技术路线图与前瞻
2025
2nm / GAA检测攻坚
2965 GAA专用波长; X30 AI 2nm验证; BBP曲线型OPC支持
2025-26
HPC硬件升级 + 封装规模化
部署Blackwell GPU推理加速; Kronos/ICOS覆盖混合键合
2026-27
High-NA EUV + BSPDN配套
适配ASML High-NA的检测方案; 背面供电新缺陷类型
2027+
CFET + 量子计算芯片检测
三维堆叠CFET复杂度跃升; 量子芯片超低温新材料体系
持续趋势: "过程控制强度"结构性上升 — 每代新节点要求Fab将更高比例CapEx分配给检测设备 (当前15-20%)，KLA的TAM增速将持续快于整体WFE市场

## Slide 13
核心结论
检测产品矩阵
BBP+eDR+Teron+封装构成最完整光谱覆盖，DualSENS联动形成系统级壁垒
HPC计算架构
定制GPU+NVIDIA推理的异构模式，17年CUDA生态整合领先竞争对手一代
核心护城河
Physics-based AI — 物理光学原理与深度学习深度融合，非纯数据驱动可替代
增长引擎
先进封装$925M+（+85% YoY），过程控制强度结构性上升驱动TAM扩张
数据来源: KLA FY2025 10-K · NVIDIA GTC 2025 · KLA产品技术白皮书 · 行业分析报告